中量公司计量项目收费明细

| 序号 | 计量器具名称 | 收费单位 | 收费标准（元） | 使用规范/规程 | 证书类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医学专用测量仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输液泵、注射泵 | 台 | 360 | JJF1259-2018医用注射泵和输液泵校准规范 | 校准 | 增加一通道加360元 |
| 2 | 呼吸机 | 台 | 900 | JJF1234-2018呼吸机校准规范 | 校准 |  |
| 3 | 无创呼吸机 | 台 | 900 | JJF 1997-2022无创呼吸机校准规范 | 校准 |  |
| 4 | 急救和转运呼吸机 | 台 | 900 | JJF 1998-2022急救和转运呼吸机校准规范 | 校准 |  |
| 5 | 麻醉呼吸机 | 台 | 1600 | JJF (鲁) 168-2023麻醉呼吸机校准规范 | 校准 |  |
| 6 | 心脏除颤器 | 台 | 700 | JJF1149-2014心脏除颤器校准规范 | 校准 |  |
| 7 | 高频电刀 | 台 | 1200 | JJF1217-2009 高频电刀校准规范 | 校准 |  |
| 8 | 脉搏血氧仪 | 台 | 360 | JJF（京）86-2022脉搏血氧计校准规范 | 校准 |  |
| 9 | 肠内营养泵 | 台 | 360 | JJF(浙)1147-2018肠内营养泵校准规范 | 校准 |  |
| 10 | 电动吸引器 | 台 | 450 | JJF1810-2020医用吸引器校准规范 | 校准 |  |
| 11 | 血糖分析仪 | 台 | 1720 | JJF 1383-2012便携式血糖分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 12 | 血液灌流装置 | 台 | 1000 | JJF1633-2017血液灌流装置校准规范 | 校准 |  |
| 13 | 连续性血液净化装置 | 台 | 1000 | JJF1844-2020连续性血液净化装置校准规范 | 校准 |  |
| 14 | 血液透析机 | 台 | 1000 | JJF1353-2012 血液透析装置校准规范 | 校准 |  |
| 15 | 婴儿辐射保暖台 | 台 | 1070 | JJF (津) 70-2022婴儿辐射保暖台校准规范 | 校准 |  |
| 16 | 辐射式新生儿抢救台 | 台 | 1070 | JJF (津) 70-2022婴儿辐射保暖台校准规范 | 校准 |  |
| 17 | 婴儿培养箱 | 台 | 800 | JJF1260-2010 婴儿培养箱校准规范 | 校准 |  |
| 18 | 新生儿黄疸治疗箱 | 台 | 800 | JJF1260-2010 婴儿培养箱校准规范 | 校准 |  |
| 19 | 洁净工作台 | 台 | 1560 | JJF2053-2023洁净工作台性能参数校准规范 | 校准 |  |
| 20 | 医用核磁共振诊断仪 | 台 | 3800 | JJG(鲁)73-2016医用磁共振成像设备检定规程 | 校准 |  |
| 21 | 多参数监护仪 | 台 | 1200 | JJG1163-2019多参数监护仪检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 22 | 血压计、血压表 | 台 | 20 | JJG270-2008血压计和血压表检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 23 | 电子血压计 | 台 | 80 | JJG692-2010无创自动测量血压计检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 24 | 心电图机 | 台 | 420 | JJG543-2008心电图机检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 25 | 数字心电图机 | 台 | 420 | JJG1041-2008数字心电图机检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 26 | 动态（可移动）心电图机 | 台 | 420 | JJG1042-2008动态（可移动）心电图机检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 27 | 数字脑电图机 | 台 | 560 | JJG 954-2019数字脑电图仪检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 28 | 脑电图机 | 台 | 560 | JJG1043-2008脑电图机检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 29 | 心电监护仪 | 台 | 420 | JJG760-2003心电监护仪检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 30 | 半自动生化分析仪 | 台 | 700 | JJG464-2011 半自动生化分析仪检定规程 | 校准 |  |
| 31 | 全自动生化分析仪 | 台 | 3000 | JJF1720-2018全自动生化分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 32 | 尿液分析仪 | 台 | 1080 | JJF1129-2005 尿液分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 33 | 血细胞分析仪 | 台 | 1800 | JJG714-2012 血细胞分析仪检定规程 | 校准 |  |
| 34 | 酶标仪 | 台 | 650 | JJG861-2007酶标分析仪检定规程 | 校准 |  |
| 35 | 电解质分析仪 | 台 | 1530 | JJG1051-2021电解质分析仪检定规程 | 校准 |  |
| 36 | 尿沉渣分析仪 | 台 | 3000 | JJF1823-2020全自动尿沉渣分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 37 | 发光免疫分析仪 | 台 | 2700 | JJF1752-2019全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 38 | 糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 2500 | JJF1841-2020糖化血红蛋白分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 39 | 血液黏度计 | 台 | 500 | JJF1316-2011血液黏度计校准规范 | 校准 |  |
| 40 | 聚合酶链反应分析仪 | 台 | 2600 | JJF1527-2015聚合酶链反应分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 41 | 基因扩增仪 | 台 | 2600 | JJF1527-2015聚合酶链反应分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 42 | 核酸分析仪 | 台 | 2300 | JJF1817-2020核酸分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 43 | 核酸提取仪 | 台 | 1350 | JJF1874-2020(自动)核酸提取仪校准规范 | 校准 |  |
| 44 | 血气分析仪 | 台 | 3000 | JJF2054-2023多功能血气分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 45 | 凝血分析仪 | 台 | 4350 | JJF1945-2021凝血分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 46 | 干式生化分析仪 | 台 | 2700 | JJF2036-2023干式生化分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 47 | C反应蛋白分析仪 | 台 | 4700 | JJF2057-2023 C反应蛋白分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 48 | 血液细菌培养分析仪 | 舱 | 4000 | JJF1937-2021全自动血液细菌培养分析仪校准规范 | 校准 | 每增加一个舱加4000 |
| 49 | 酶联免疫分析仪 | 台 | 1080 | JJF2089-2023全自动酶联免疫分析仪校准规范 | 校准 |  |
| 50 | 运动平板仪 | 台 | 1600 | JJF1722-2018运动平板仪校准规范 | 校准 |  |
| 51 | 电动颈腰椎牵引治疗仪 | 台 | 1600 | JJF (津) 3026-2023电动颈腰椎牵引治疗仪校准规范 | 校准 |  |
| 52 | 肺功能仪 | 台 | 1500 | JJF 1213-2008肺功能仪校准规范 | 校准 | 代送省院 |
| 力学测量仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 电子天平 | 台 | 460 | JJG1036-2008电子天平检定规程 JJF 1847-2020电子天平校准规范 | 校准 | I级 |
|  |  |  | 460 |  |  | II级 |
|  |  |  | 275 |  |  | III级 |
| 54 | 模拟指示秤 | 台 | 230 | JJG13-2016模拟指示秤检定规程 | 校准 |  |
| 55 | 数字指示秤 | 台 | 225 | JJG539-2016数字指示秤检定规程 | 校准 |  |
| 56 | 数字式人体秤 | 台 | 225 | JJF (津) 95-202数字式人体秤校准规范 | 校准 |  |
| 57 | 模拟式人体秤 | 台 | 230 | JJF (津) 95-202模拟式人体秤校准规范 | 校准 |  |
| 58 | 采血电子秤 | 台 | 225 | JJG815-2018采血电子秤检定规程 | 校准 |  |
| 59 | 戥秤 | 台 | 4 | JJG17-2016杆秤检定规程 | 校准 |  |
| 60 | 架盘天平 | 台 | 30 | JJG156-2016架盘天平检定规程 | 校准 |  |
| 61 | 医用离心机 | 台 | 300 | JJF（浙）1117—2015医用离心机校准规范 JJF2004-2022医用离心机校准规范 | 校准 |  |
| 62 | 移液器 | 台 | 180 | JJG646-2006移液器检定规程 | 校准 | 增加一通道加50元 |
| 63 | 浮标式氧气吸入器 | 台 | 50 | JJG913-2015浮标式氧气吸入器检定规程 | 校准 |  |
| 64 | 压力表 | 块 | 80 | JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 | 校准 | ≤0.25MPa |
|  |  |  | 70 |  |  | 0.25M＜Pmax≤60MPa |
| 65 | 氧气表 | 块 | 55 | JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 | 校准 |  |
| 66 | 精密压力表 | 块 | 110 | JJG49-2013弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 | 校准 | ≤5MPa；0.25级、0.4级、0.6级 |
|  |  |  | 135 |  |  | 5MP＜Pmax≤60MPa；0.25级、0.4级、0.6级 |
| 67 | 单标线吸量管 | 支 | 60 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 校准 |  |
| 68 | 滴定管 | 支 | 100 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 校准 |  |
| 69 | 分量吸量管 | 支 | 100 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 校准 |  |
| 70 | 量杯 | 支 | 100 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 校准 |  |
| 71 | 量筒 | 支 | 100 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 校准 |  |
| 72 | 容量瓶 | 支 | 60 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 校准 |  |
| 73 | 空盒气压表 | 台 | 510 | JJG272-2007空盒气压表和空盒气压计检定规程 | 校准 | 代送省院 |
| 74 | 眼压计 | 台 | 740 | JJG1143-2017非接触式眼压计检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 声学测量仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 超声骨密度仪 | 台 | 1800 | JJF1649-2017超声骨密度仪校准规范 | 校准 |  |
| 76 | 彩色多普勒超声诊断仪（血流测量部分） | 台 | 1200 | JJF1438-2013彩色多普勒超声诊断仪（血流测量部分）校准规范 | 校准 |  |
| 77 | 医用超声诊断仪超声源 | 台 | 690 | JJG639-1998医用超声诊断仪超声源检定规程 | 校准 | 多一探头加300元 |
| 78 | 超声多普勒胎儿监护仪超声源 | 台 | 450 | JJG394-1997超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程 | 校准 |  |
| 79 | 听力计 | 台 | 550 | JJG388-2012测听设备 纯音听力计检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 80 | 超声多普勒胎心仪超声源 | 台 | 420 | JJG893-2007超声多普勒胎心仪超声源检定规程 | 校准 |  |
| 热学测量仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 水浴锅 | 台 | 400 | JJF(闽)1094-2018电热恒温水浴锅校准规范 | 校准 |  |
| 82 | 冷藏箱、阴凉柜、冰箱、恒温箱、干燥箱、培养箱等 | 台 | 500 | JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度校准规范 | 校准 |  |
| 83 | 恒温恒湿室、冷库 | 间 | 3000 | JJF2058-2023恒温恒湿实验室环境参数校准规范 | 校准 | 增加一温度点加500元，增加一湿度点加500元 |
| 84 | 工作用玻璃液体温度计 | 支 | 180 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程 | 校准 | 量程（0～100）℃，包含3个点，增加一个点加60 |
|  |  |  | 360 |  |  | 量程（0～50）℃，包含6个点，增加一个点加60 |
| 85 | 机械式温湿度计 | 只 | 240 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程 | 校准 |  |
| 86 | 数字式温湿度计 | 台 | 350 | JJF1076-2020数字式温湿度计校准规范 | 校准 |  |
| 87 | 红外温度计（枪式） | 台 | 770 | JJF1107-2003测量人体温度的红外温度计校准规范 | 校准 |  |
| 88 | 红外温度计（耳温计） | 台 | 350 | JJG1164-2019红外耳温计检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 89 | 电子体温计 | 支 | 180 | JJG1162-2019医用电子体温计检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 90 | 玻璃体温计 | 支 | 180 | JJG111-2019玻璃体温计检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 91 | 蒸汽灭菌设备 | 台 | 2700 | JJF 2088-2023大型蒸汽灭菌器温度、压力、时间参数校准规范 | 校准 | ≥60L |
|  |  |  | 2550 | JJF (冀) 195-2021小型蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范 | 校准 | ＜60L |
| 92 | 液体恒温槽 | 台 | 600 | JJF2019-2022液体恒温试验设备温度性能测试规范 | 校准 | 每增加一个温度点加600元 |
| 93 | 数字温度记录仪 | 台 | 500 | JJF 1366-2012温度数据采集仪校准规范 | 校准 | 包含5个温度点，每增加一个温度点加100元 |
| 94 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 800 | JJF(闽)1118-2021二氧化碳培养箱校准规范 | 校准 |  |
| 化学测量仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 电导率仪 | 台 | 285 | JJG376-2007电导率仪检定规程 | 校准 |  |
| 96 | 酸度计 | 台 | 220 | JJG119-2018实验室pH（酸度）计检定规程 | 校准 |  |
| 97 | 离子计 | 台 | 560 | JJG757-2018实验室离子计检定规程 | 校准 |  |
| 98 | 可见分光光度计 | 台 | 650 | JJG178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | 校准 |  |
| 99 | 单光束紫外可见分光光度计 | 台 | 550 | JJG178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | 校准 |  |
| 100 | 双光束紫外可见分光光度计 | 台 | 840 | JJG178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | 校准 |  |
| 101 | 紫外可见近红外分光光度计 | 台 | 550 | JJG178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | 校准 |  |
| 102 | 红外分光光度计 | 台 | 300 | JJG178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | 校准 |  |
| 103 | 原子吸收分光光度计 | 台 | 770 | JJG694-2009原子吸收分光光度计检定规程 | 校准 |  |
| 104 | 原子荧光光度计 | 台 | 285 | JJG939-2009原子荧光光度计检定规程 | 校准 |  |
| 105 | 可燃气体检测报警器 | 台 | 495 | JJG693-2011可燃气体检测报警器检定规程 | 校准 |  |
| 106 | 一氧化碳检测报警器 | 台 | 560 | JJG915-2008一氧化碳检测报警器检定规程 | 校准 |  |
| 107 | 氯气检测报警仪 | 台 | 610 | JJF1433-2013氯气检测报警仪校准规范 | 校准 |  |
| 108 | 氯乙烯气体检测报警仪 | 台 | 610 | JJG1125-2016氯乙烯气体检测报警仪检定规程 | 校准 |  |
| 109 | 甲醇气体检测报警器 | 台 | 480 | JJF（石化）058-202甲醇气体检测报警器校准规范 | 校准 |  |
| 110 | 二氧化碳气体检测报警器 | 台 | 610 | JJF（石化）077-2023二氧化碳气体检测报警器校准规范 | 校准 |  |
| 111 | 乙醇气体检测报警器 | 台 | 610 | JJF（石化）081-2023乙醇气体检测报警器校准规范 | 校准 |  |
| 112 | 二氧化硫气体检测仪 | 台 | 440 | JJG551-2021二氧化硫气体检测仪检定规程 | 校准 |  |
| 113 | 硫化氢气体检测仪 | 台 | 710 | JJG695-2019硫化氢气体检测仪检定规程 | 校准 |  |
| 114 | 电化学氧测定仪 | 台 | 385 | JJG365-2008电化学氧测定仪检定规程 | 校准 |  |
| 115 | 氨气检测仪 | 台 | 610 | JJG1105-2015氨气检测仪检定规程 | 校准 |  |
| 116 | 余氯测定仪 | 台 | 800 | JJF1609-2017余氯测定仪校准规范 | 校准 |  |
| 117 | 气相色谱仪 | 台 | 1150 | JJG700-2016气相色谱仪检定规程 | 校准 |  |
| 118 | 液相色谱仪 | 台 | 1300 | JJG05-2014液相色谱仪检定规程 | 校准 |  |
| 119 | 离子色谱仪 | 台 | 1000 | JJG823-2014离子色谱仪检定规程 | 校准 |  |
| 120 | 液相色谱-质谱联用仪 | 台 | 2300 | JJF1317-2011液相色谱-质谱联用仪校准规范 | 校准 |  |
| 121 | 气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 2020 | JJF1164-2018气相色谱-质谱联用仪校准规范 | 校准 |  |
| 122 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 台 | 1860 | JJG1151-2018液相色谱-原子荧光联用仪检定规程 | 校准 |  |
| 电离辐射测量仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 医用诊断X射线辐射源 | 台 | 1050 | JJG744-2004医用诊断X射线辐射源检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 124 | CR、DR | 台 | 2400 | JJG1078-2012医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源检定规程 | 校准 |  |
| 125 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 台 | 7000 | JJG961-2017医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 126 | 医用电子加速器辐射源 | 台 | 4620 | JJG589-2008医用电子加速器辐射源检定规程 | 校准 |  |
| 127 | 医用乳腺X射线辐射源 | 台 | 2800 | JJG1145-2017医用乳腺X射线辐射源检定规程 | 校准 |  |
| 128 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 台 | 2800 | JJG1101-2014医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程 | 校准 |  |
| 129 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 | 台 | 3150 | JJG1067-2011医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源检定规程 | 校准 |  |
| 130 | 活度计 | 台 | 1100 | JJG 377-2019放射性活度计检定规程 | 校准 | 代送省院 |
| 131 | 表面污染仪 | 台 | 1000 | JJG 478-2016α、β表面污染仪检定规程 | 校准 | 代送省院 |
| 132 | 环境监测用X、γ辐射空气吸收剂量率仪 | 台 | 1050 | JJG 521-2006 环境监测用X、γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪检定规程 | 校准 | 代送省院 |
| 133 | 辐射防护用X、γ辐射剂量当量（率）仪和监测仪 | 台 | 1500 | JJG393-2018便携式X、γ辐射周围剂量当量(率)仪和监测仪检定规程 | 校准 | 代送省院 |
| 134 | 个人剂量当量（率）仪和监测仪 | 台 | 640 | JJG1009-2016X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪检定规程 | 校准 | 代送省院 |
| 135 | 治疗水平电离室剂量计 | 台 | 2610 | JJG 912-2010治疗水平电离室剂量计检定规程 | 校准 | 代送省院 |
| 光学测量仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 验光仪 | 台 | 1200 | JJG 892-2022验光仪检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 137 | 焦度计 | 台 | 345 | JJG 580-2005焦度计检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 138 | 验光镜片箱 | 片 | 2 | JJG 579-2010验光镜片箱检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 139 | 瞳距仪 | 台 | 220 | JJG 952-2014瞳距仪检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 140 | 角膜曲率计 | 台 | 800 | JJG 1011-2018角膜曲率计检定规程 | 校准 |  |
|  |  |  | 免费 |  | 检定（强检） | 需客户在ECQS上报 |
| 几何量测量仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 生物显微镜 | 台 | 240 | JJF1402-2013生物显微镜校准规范 | 校准 |  |
| 检测能力 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 婴儿辐射保暖台 | 台 | 1070 | YY0455-2011医用电气设备 第2部分：婴儿辐射保暖台安全专用要求 | 检测 |  |
| 143 | 辐射式新生儿抢救台 | 台 | 1070 | YY0455-2011医用电气设备 第2部分：婴儿辐射保暖台安全专用要求 | 检测 |  |
| 144 | 医用中心供氧系统 | 套 | 8270 | YYT 0187-1994医用中心供氧系统通用技术条件 | 检测 |  |
| 145 | 医用中心吸引系统 | 套 | 7520 | YYT 0186-1994 医用中心吸引系统通用技术条件 | 检测 |  |
| 146 | 生物安全柜 | 台 | 1560 | YY0569-2011Ⅱ级生物安全柜 | 检测 |  |
| 147 | 洁净工作台 | 台 | 1560 | JG T 292-2010 洁净工作台 | 检测 |  |